## K
APSTIPRINU:
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2019. gada ___. ______________________
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36
Objekta tāmes Nr. | Objekta tāmes nosaukums | % | Lokālās tāmes izmaksas, EUR
1 | Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana | - | 0
| Kopā, bez PVN (EUR) |  | 0
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (EUR) | 3% | 0
| Kopā (EUR) |  | 0
| PVN (EUR) | 21% | 0
| Pavisam būvizmaksas (EUR) |  | 0
Piezīmes:
PVN saskaņā ar PVN likuma 142. pantu
Sastādīja:________________________
Sert. Nr.
Pārbaudīja:______________________________

## O1
KOPSAVILKUMU APRĒĶINS PAR DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM Nr.1
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36
| Par kopējo summu (EUR): | 0
| Kopējā darbietilpība (c/h): | 0
Tāme sastādīta: _____________________________
Lokālās tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Lokālās tāmes izmaksas (EUR) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi(EUR) | Mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h)
1 | Vispārceltniecības darbi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vēdināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ūdensapgāde un kanalizācija. 2.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektroapgāde. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vājstrāvas tīkli. UAS. DAT. 2.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi % (EUR):
t. sk. darba aizsardzība EUR:
Peļņa % (EUR):
Kopā (EUR): |  | 0
Sastādīja:________________________ ___________________________________
Sert. Nr.
Pārbaudīja:______________________________

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltniecības darbi.
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Koka sienu un starpsienu nojaukšana | m2 | 63.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02-00000 | Apmetuma noņemšana | m2 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02-00000 | Koka kāpnes un laukumiņu demontāža | m2 | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 02-00000 | Logu bloku demontāža | gb | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 02-00000 | Krāsns nojaukšana | gb | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 02-00000 | Grīdas berama izvākšana | m2 | 113.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 02-00000 | Grīdas seguma noņemšana | m2 | 113.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 02-00000 | Kabeļu demontāža | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 02-00000 | Cauruļu demontāža | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 02-00000 | Elektrosadales demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 02-00000 | Radiatoru demontāža | gb | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 02-00000 | Būvgružu pieņemšana izgāztuvē | t | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | [5 empty] | 0
14 | 03-00000 | Būvlaukuma pagaidu žoga ar vārtu un vārtiņu noma uz 2 mēnesi | m | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 03-00000 | Pārvietojamā konteineru 15m2 noma uz 2 mēnesi, t.sk.uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 03-00000 | Pārvietojamā konteinera-noliktavas noma uz 2 mēnesi, t.sk.uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 03-00000 | Pārvietojamā tualešu noma uz 2 mēnesi, t.sk.uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 03-00000 | Būvgružu konteinera 5,5m3 noma, t.sk.būvgružu transports uz atkritumu poligonu | gb | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 03-00000 | Pacēlāja noma | dn | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 03-00000 | Būvgružu novada 7m garumā noma un uzstādīšana | dn | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 03-00000 | Būvtafeles uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienas un būvju karkasa konstrukcijas | [5 empty] | 0
22 | 06-00000 | 1,5 ķieģeļa sienu mūrēšana no moduļa ķieģeļiem ar cementa javu M100 | m2 | 10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 08-00000 | Logu ailu apšūšana no iekšpuses ar ģipškartona plāksnes GKB 12,5mm ar šuvju špaktelēšanas | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 08-00000 | Sienas apšūšana (3) ar ģipškartona plāksnes GKB 2x12,5mm uz metāla karkasa, izolācija, šuvju špaktelēšana | m2 | 21.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 08-00000 | Sienas apšūšana (4) ar ģipškartona plāksnes GKB 2x12,5mm uz koka karkasa, siltumizolācija, tvaika izolācija, šuvju špaktelēšana | m2 | 52.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 08-00000 | Sienas apšūšana (4' ) ar ģipškartona plāksnes GKB 2x12,5mm uz koka karkasa, siltumizolācija, tvaika izolācija, vēja izolācija, šuvju špaktelēšana | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasādes | [5 empty] | 0
27 | 13-00000 | Palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 13-00000 | Loga ailu no ārpuses siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpsienas
29 | 08-00000 | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKB 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža, (2) | m2 | 50.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 08-00000 | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKF 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža, (2' ) | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 08-00000 | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā un koka karkasā ģipškartona plāksnes GKF 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža, (5 ) | m2 | 15.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārsegumi | [5 empty] | 0
32 | 8-00000 | Pārseguma koka siju, tīrīšana, stiprināšana ar koka planku no abām pusēm ar būvkalumiem bulldog D95 vai ekvivalentu un bultskruvēm M16. Kokmateriāls apstrādāts ar bioloģiskās un pretuguns aizsardzības līdzekļiem | m3 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8-00000 | Akmens vates skaņu izolācija 200mm | m2 | 108.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8-00000 | Bēniņu pārseguma koka siju ieklāšana, stiprināšana ar būvkalumiem bulldog D95 vai ekvivalentu un bultskruvēm M16. Kokmateriāls apstrādāts ar bioloģiskās un pretuguns aizsardzības līdzekļiem | m3 | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8-00000 | Jumta krēsla augšjoslaspastiprināšana ar kokmateriāliem stiprināšana ar būvkalumiem bulldog D95 vai ekvivalentu un bultskruvēm M16. Kokmateriāls apstrādāts ar bioloģiskās un pretuguns aizsardzības līdzekļiem | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpņu konstrukcijas | [5 empty] | 0
|  | K1 | [5 empty] | 0
35 | 05-00000 | Inventārveidņu uzstādīšana un demontāža kapņu laukumiem, noma 14 dienas (t.sk.atbalsta statni) | m2 | 5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 05-00000 | Kapņu konstrukciju betonēšana ar betonu B20 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3 | m3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 05-00000 | Armatūras karkasa uzstādīšana kāpņu konstrukcijām no metāla sietu, sien ar rokām ar AIII stiegrām d= 10mm, AIII d=8mmar A1 stiepli 1,6mm. Uzstādīšana ar plastmasas distanceru ABR vai ekvivalentu | t | 0.498 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 05-00000 | Metāla nesošo konstrukciju montāža BK-4 uz atbalsta spilveniem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 10-00000 | Metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā | m2 | 14.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 10-00000 | Metāla konstrukciju krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu, sausa virsmā | m2 | 14.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 05-00000 | Saliekamo rūpnieciski izgatavotu dzelzsbetona pakāpienu montāža | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 05-00000 | Margu sajaukšana ar pakāpieniem uzstādīta ķīmiski iestiprināti enkuri (WURTH WIT-VM200) d=21mm | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 07-00000 | Metāla margu konstrukciju montāža | m | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 10-00000 | Koka margu uzstādīšana, stiprinājot ar skrūvēm | m | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdu pamatnes, segumi
Pamatnes
G1
44 | 08-00000 | OSB-3 plātnes ieklāšana, 22 mm, četrpusēji spundēta. Uz koka sijām montēt skaņu izolējošu starpliku | m2 | 102.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 08-00000 | OSB-3 plātnes pielīmēšana, 18 mm, četrpusēji spundēta | m2 | 102.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G2
46 | 08-00000 | OSB-3 plātnes ieklāšana, 22 mm, četrpusēji spundēta. Uz koka sijām montēt skaņu izolējošu starpliku | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 08-00000 | OSB-3 plātnes pielīmēšana, 18 mm, četrpusēji spundēta | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 13-00000 | Hidroizolācija no plēves ELTETE vai ekvivalentu | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G3
49 | 08-00000 | OSB-3 plātnes ieklāšana, 22 mm, četrpusēji spundēta. Uz koka sijām montēt skaņu izolējošu starpliku | m2 | 2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 08-00000 | OSB-3 plātnes pielīmēšana, 18 mm, četrpusēji spundēta | m2 | 2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G4
51 | 05-00000 | Betona izlīdzināšanas kārta 10mm | m2 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Segumi | [5 empty] | 0
52 | 10-00000 | Keramiskās flīžu ieklāšana telpās uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu (G2, G3) | m2 | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 10-00000 | Keramiskās flīžu ieklāšana telpās uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu (G4) | m2 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 10-00000 | Linoleja biezums 4mm, heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana, savienošana ar alumīnija savienošanas sloksnēm, virsmu vaskošana, grīdlīstu uzstādīšana | m2 | 102.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 10-00000 | Koka grīdlīstu uzstādīšana, stiprinājot ar skrūvēm | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Griesti
C1
56 | 8-00000 | Retināta dēļu b=40mm klājs no impregnēta dēļiem, stiprinājot ar naglām | m2 | 71.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 13-00000 | Vēja izolācija | m2 | 75.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 8-00000 | Akmens vates siltumizolācija 200mm | m2 | 71.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 8-00000 | Brusu ieklāšana sol.600mm 50x100mm, stiprināšana ar naglām | m2 | 75.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 8-00000 | Akmens vates siltumizolācija 100mm | m2 | 116.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 13-00000 | Tvaika izolācija | m2 | 71.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 8-00000 | Retināta dēļu b=40mm klājs no impregnēta dēļiem, stiprinājot ar naglām | m2 | 71.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 08-00000 | Piekārtie griesti no GKB ģipškartona plātnēm b=2x12,5mm montāža ar šuvju aizpildīšanas (D112 knauf) | m2 | 75.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C2 | [5 empty] | 0
64 | 8-00000 | Akmens vates siltumizolācija 150mm | m2 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 13-00000 | Tvaika izolācija | m2 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 08-00000 | Akmens vates siltumizolācija 50mm starp CD profiliem | m2 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 08-00000 | Piekārtie griesti no GKB ģipškartona plātnēm b=2x12,5mm montāža ar šuvju aizpildīšanas (D112 knauf) | m2 | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ailu aizpildīšana
68 | 08-00000 | Koka konstrukcijas individuāli izgatavotas iekšējas vienvērtņu ugunsdrošas durvju bloku uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D1) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 08-00000 | Koka konstrukcijas individuāli izgatavotas iekšējas vienvērtņu durvju bloku uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D2) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 08-00000 | Koka konstrukcijas individuāli izgatavotas iekšējas vienvērtņu ar stiklojumu durvju bloku uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D3) | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 08-00000 | Koka konstrukcijas individuāli izgatavotas iekšējas vienvērtņu durvju bloku uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D4) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 08-00000 | Durvju apmaļu uzstādīšana, stiprinājot ar skrūvēm | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 08-00000 | Esošo koka logu dubultbloku restaurācija, t.sk. Vērtņu montāža-demontāža, attīra no krāsas, līmēšana, slīpēšana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 1.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 08-00000 | Esošo koka logu bloku stiklošana ar vienslāņa stikliem | m2 | 1.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 08-00000 | Logu bloku (L1) koka ar stiklapaketiem U<=1,4W/(m2xK), uz Makroflex putu, ar hermētiskas lentas uzstādīšana (7gb.) | m2 | 0.672 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 13-00000 | Iekšējas palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=20mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 3.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 08-00000 | Koka iekšējas palodzes 400mm uzstādīšana ar Makroflex | m | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 08-00000 | Koka iekšējas palodzes 550mm uzstādīšana ar Makroflex | m | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 08-00000 | Skārda ārējas palodzes uzstādīšana 280mm | m | 5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apdares darbi | [5 empty] | 0
|  | Iekšēja | [5 empty] | 0
80 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana apmešanai | m2 | 124.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 10-00000 | Ķieģeļu esošo sienu apmešana divās kārtās (15mm) ar kaļķu apmetumu, iepriekš apstrādājot ar Betonkontaktu | m2 | 124.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 10-00000 | Jauna mūra sienu apmešana divās kārtās (15mm) ar ģipšu apmetumu Rotband vai ekvivalentu | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 10-00000 | Sienu virsmu gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 375.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 10-00000 | Loga ailas gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 10-00000 | Grunteto sienu špaktelēšana un slīpēšana ar slīpmašīnu | m2 | 360.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 10-00000 | Sienu krāsošana ar ruļļi 2 kārtās | m2 | 360.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskas flīzēm, līmējot ar flīzes līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 23.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 10-00000 | Griestu gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 10-00000 | Griestu špaktelēšana un krāsošana ar ruļļi | m2 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 10-00000 | Logu bloku krāsošana | m2 | 0.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 10-00000 | Palodzes krāsošana | m2 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 10-00000 | Durvju bloku krāsošana | m2 | 20.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 10-00000 | Durvju bloku apmales krāsošana | m2 | 19.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ārēja | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 21-00000 | Fasādes apmešana | m2 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 10-00000 | Fasādes gruntēšana vienā kārtā | m2 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 10-00000 | Fasādes krāsošana ar ruļļi 2 kārtās | m2 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | uzkopšanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 02-00000 | Attīra telpu pēc celtniecības darbiem | m2 | 113.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 02-00000 | Attīra telpu pēc apdares darbiem | m2 | 113.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbi ārpus projektējamās zonas
99 | 13-00000 | Palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 13-00000 | Loga ailu no ārpuses siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 3.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 08-00000 | Logu bloku (L1) koka ar stiklapaketiem U<=1,4W/(m2xK), uz Makroflex putu, ar hermētiskas lentas uzstādīšana (18gb.) | m2 | 1.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 08-00000 | Koka iekšējas palodzes 550mm uzstādīšana ar Makroflex | m | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 08-00000 | Skārda ārējas palodzes uzstādīšana 280mm | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 10-00000 | Jauna mūra sienu apmešana divās kārtās (15mm) ar ģipšu apmetumu Rotband vai ekvivalentu | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 10-00000 | Loga ailas gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu (18gb) | m2 | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 10-00000 | Loga ailu špaktelēšana un slīpēšana ar slīpmašīnu (18gb) | m2 | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 10-00000 | Loga ailu (18 gb) krāsošana ar ruļļi 2 kārtās | m2 | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 10-00000 | Logu bloku (18gb) krāsošana | m2 | 1.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 10-00000 | Palodzes (18gb) krāsošana | m2 | 6.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 21-00000 | Fasādes apmešana | m2 | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 10-00000 | Fasādes gruntēšana vienā kārtā | m2 | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 10-00000 | Fasādes krāsošana ar ruļļi 2 kārtās | m2 | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ _____________________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Apkure
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 17-00000 | Esošo konvektoru ar termoregulātoriem un vārstiem pārvietošana | gb | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 17-00000 | Radiatoru PURMO CV22-500-1200 komplektā ar sienas vai ekvivalentu uzstādīšana, stiprinājot pie sienām | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 17-00000 | Noslēgventilis dubultais ar noteces krānu 3/4''x1/2'' | gb | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17-00000 | Sensors uz iemontēta vārsta RAW 5030 montāžā | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 17-00000 | Lodveida ventiļa d=15mm montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17-00000 | Lodveida ventiļa d=18mm montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17-00000 | Lodveida ventiļa d=22mm montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17-00000 | Balansēšanas vārsta d=20mm MSV-I montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 17-00000 | Vara caurules d=15mm ar veidgabalu ar stiprinājumiem montāža | m | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 17-00000 | Vara caurules d=18mm ar veidgabalu ar stiprinājumiem montāža | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 17-00000 | Vara caurules d=22mm ar veidgabalu ar stiprinājumiem montāža | m | 8.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13-00000 | Siltumizolācijas b=9mm d=15Armstrong Accotube'' vai ekvivalentu uzstādīšana | m | 40.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13-00000 | Siltumizolācijas b=9mm d=18Armstrong Accotube'' vai ekvivalentu uzstādīšana | m | 17.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 13-00000 | Siltumizolācijas b=9mm d=22Armstrong Accotube'' vai ekvivalentu uzstādīšana | m | 8.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 14-00000 | Caurumu aizpilda ar ugunsdzēsības mastikas | l | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17-00000 | Marķēšana | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17-00000 | Hidrauliskā pārbaude | m | 66.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi, izpilduzmērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ ________________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Vēdināšana
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 02-00000 | Palodzes demontāža | gb | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08-00000 | Koka iekšējas palodzes 550mm uzstādīšana ar Makroflex | m | 2.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 17-00000 | Svaiga gaisa restes Fresh AL-db 450/40, +-20m3/h zem logu palodzem uzstādīšana | kpl | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN1
4 | 17-00000 | KANĀLA VENTILATORA 160/100 TD ar regulatoru (S&P Silent) montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 17-00000 | Gaisa nosūces difuzors DVS-100 | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17-00000 | Āra reste D100 | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=100 montāža | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17-00000 | Gaisvadu stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 17-00000 | Gaisvadu fasondaļas | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 17-00000 | Gaisvadu blīvēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 17-00000 | Sistēmu marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13-00000 | Izolācija b=30mm Paroc d=100mm | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN2
13 | 17-00000 | Centrbēdzes kanāla ventilatora 290 mDospel WK100 montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=100 montāža | m | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 17-00000 | Gaisvadu stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17-00000 | Gaisvadu fasondaļas | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17-00000 | Gaisvadu blīvēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 17-00000 | Sistēmu marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 13-00000 | Izolācija b=30mm Paroc d=100mm | m | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN1
20 | 17-00000 | Gaisa nosūces difuzors DVS-100 | gb | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=100 montāža | m | 5.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=125 montāža | m | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 17-00000 | Gaisvadu stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17-00000 | Gaisvadu fasondaļas | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17-00000 | Gaisvadu blīvēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17-00000 | Sistēmu marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN2
27 | 17-00000 | Gaisa nosūces difuzors DVS-100 | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=100 montāža | m | 1.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17-00000 | Gaisa vada no cinkatā skārda d=125 montāža | m | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 17-00000 | Gaisvadu stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 17-00000 | Gaisvadu fasondaļas | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17-00000 | Gaisvadu blīvēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 17-00000 | Sistēmu marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi, izpilduzmērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Ūdensapgāde un kanalizācija. 2.kārta
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Ū1. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE
1 | 14-00000 | Plastmasas ūdensvada caurules (henco) d=16x2 ar veidgabaliem (presējamie fitingi kraniem – 4gb., trejgabali – 3gb.) un stiprinājumiem | m | 7.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-00000 | Lodveida ventiļu dn15 montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-00000 | Hidrauliskā pārbaude | m | 7.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-00000 | Pieslēgšana | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE
5 | 14-00000 | Plastmasas ūdensvada caurules (henco) d=16x2 ar veidgabaliem (presējamie fitingi kraniem – 4gb., trejgabali – 3gb.) un stiprinājumiem | m | 6.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14-00000 | Lodveida ventiļu dn15 montāža | gb | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-00000 | Kombinēta boilera MPV=100L pārvietošana | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14-00000 | Hidrauliskā pārbaude | m | 6.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14-00000 | Pieslēgšana | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. SADZĪVES KANALIZĀCIJA
10 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules d110 montāža ar veidgabaliem (līkums 45gr. - 5gb., dubults atzars 45 gr. 110/110 – 1gb, redukcija 50/110 – 1gb.) un stiprinājumiem | m | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules d50 montāža ar veidgabaliem (līkums 45gr. - 5gb., dubults atzars 45 gr. 50/50 – 1gb, līkums 90gr.– 1gb.) un stiprinājumiem | m | 6.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 16-00000 | Klozetpoda ar horizontāla izvadu montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 16-00000 | Roku mazgātnes ar sifonu un jaucējkranu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 16-00000 | Nerūsējoša izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16-00000 | Stāvvada vārsts | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 13-00000 | Pieslēguma vieta | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 16-00000 | Marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi, izpilduzmērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
Elektroapgāde.
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Elektrotīklu sadalnes
1 | 18-00000 | 1.Grupu sadalne SS-1 ar iekārtu montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spēka tīklu iekārtas
2 | 18-00000 | Kontaktligzdas ar zemējošo kontaktu 1 vietīgu 220V, 16A, IP20, z/a, montāža | gb | 66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18-00000 | Nozarkārbas savienošanas uzstādīšana | gb | 88 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apgaismes tīklu iekārtas
4 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūras TPS233 4xTL-D18W ar spuldzēm | gb | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18-00000 | Gaismekļu ar vienu 58W spuldzi, v/a, IP20 montāža ar spuldzēm | gb | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18-00000 | Evakuācijas izejas gaismekļu ar iebūvētu akumulatoru 3h darbības sprieguma neesamības gadījumā, IP20, 8W ar spuldzēm | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18-00000 | Apgaismojuma kupols ar spuldzi 60W | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slēdžu un vadības skapji
8 | 18-00000 | Vienpolīga elektriska slēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18-00000 | Divpolīga elektriska slēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 18-00000 | Pārslēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu montāža
11 | 18-00000 | Kabeļu NYY5X10 mm2 montāža | m | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18-00000 | Kabeļu NYY3x2,5 mm2 montāža | m | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18-00000 | Kabeļu NYY1x2,5 mm2 montāža | m | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi, izpilduzmērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ ______________________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Vājstrāvas tīkli. UAS. DAT. 2.kārta
Būves nosaukums: Dundagas novada administratīvās ēkas jumta stāva telpu grupas atjaunošana
Objekta nosaukums:“Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija” II.kārtas realizācija
Objekta adrese: Pils iela 5, Dundaga
Iepirkuma identifikācijas Nr: DNP 2018/36 | [10 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu | [10 empty] | Tāme sastādīta: _____________________________
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
UAS
1 | 19-00000 | Ugunsdzēsības komutācijas kastes montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-00000 | Dūmu detektoru montāža | gb | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-00000 | Relejumoduļa ar izolatoriem E201EM montāža | kpl | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-00000 | Ugunstrauksmes ziņojumu pogas CQR FP/3RD montāža un pieslēgšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-00000 | Signalizācijas kabeļa FE 180/E30-60 EUROSAFE JE-H (SA)H ar ekrānu 8x0,8 montāža ar stiprinājumiem | m | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAT
6 | 19-00000 | Vienvietīgas telefonu un datoru tīklu rozetes 2xRJ45 cat 5e Z/A montāžā | kpl | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-00000 | Datu kabeļa UTP4x2x0,5 ieklāšana ar stiprinājumiem | m | 90 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi, izpilduzmērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Visi materiāli aizstājami ar ekvivalentiem materiāliem
Sastādīja:________________________ ____________________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Sert. Nr.