## darbu apjomi
Koptāme – darbu apjomi
iepirkumam „Dundagas vidusskolas sporta garderobes pārbūve” (ID Nr. DNP 2018/28)
Lokālā tāme Nr.1
Sporta zāles zēnu ģērbtuves, tualetes (1 gb), dušas (6 gb), gaiteņa telpu un inženierkomunikāciju pārbūve (telpa Nr.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
Būves nosaukums: |  | Dundagas vidusskola
Objekta nosaukums: |  | Sporta zāles zēnu ģērbtuves, tualetes, dušas, gaiteņa telpu un inženierkomunikāciju pārbūve (telpa Nr.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
Objekta adrese: |  | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 02/2018 | [7 empty] | Darba ietilpība C/st | 0
[10 empty] | Tāme sastādīta | 10.04.2018.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz inventarizācijas lietu un uzmērījumiem dabā | [9 empty] | Objekta izmaksas EUR | 0
[6 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Normat. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | pozic. | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. | nr. |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR | EUR | c/h | EUR | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1 | Ģērbtuves, tualetes, dušas, gaiteņa telpas (telpa Nr.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
1 | Normat. | Riģipša apšuvuma, karkasa griestiem demontāža | m2 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Sienas flīžu demontāža | m2 | 34.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Riģipša apšuvuma, karkasa sienai demontāža | m2 | 27.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Krāsojuma attīrīšana sienām | m2 | 65.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Durvju, aplodu demontāža | m2 | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Riģipša šahtu,boilera apšuvuma demontāža | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Durvju ailu, nenesošās starpsienās, paplašināšana | ailas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Durvju ailu, nenesošās starpsienās, paaugstināšana | ailas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Mūra nenesošo sienu demontāža b=150mm | m2 | 26.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Mūra nenesošo sienu demontāža b=250mm | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Jaunas ailas izveide 150mm mūra sienā | m2 | 2.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Grīdas seguma, kājlīstes demontāža | m2 | 9.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Grīdas flīžu, kājlīstes demontāža | m2 | 30.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Grīdas betonējuma demontāža | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 15.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Griestu karkasa 600*600mm montāža T15 vai T24 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Griestu mitrumizturīgu plātņu montāža 600x600x15 | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Sienu attīrīšana, gruntēšana, bojāto vietu remontapmetums | m2 | 65.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Normat. | Sienas gruntēšana, izlīdzinošs apmetums | m2 | 65.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Normat. | Skārda profilu starpsiena 100mm, minerālvates pildījums | m2 | 25.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Normat. | Riģipša dubults apšuvums, mitrumizturīgs | m2 | 50.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Normat. | Sienas flīzēšana, šuvošana | m2 | 29.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Normat. | Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana, gruntēšana | m2 | 130.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Normat. | Sienas krāsojums ar akrila, tonētu krāsu 2x | m2 | 130.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Normat. | Tērauda revīzijas lūkas montāža 200*200mm | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Normat. | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 31.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Normat. | Grīdas izlīdzināšan līdz 15 mm | m2 | 31.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Normat. | Grīdas hidoizolācija- plēve | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Normat. | Betona grīda 70mm | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Normat. | Grīdas hidroizolācija 2x | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Normat. | Grīdas flīzēšana, šuvošana | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Normat. | Koka kājlīstes montāža, krāsojums 2x | m | 44.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Normat. | Tērauda pārsedzes iebūve L75*75*8mm, gruntēta, krāsota, apmetuma siets | vietas | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Normat. | Atdalošo h=2m starpsienu ar 6 gb. durvīm izbūve no HPL loksnēm 10mm, alumīnija konstrukcijā | m2 | 22.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Normat. | Durvju 90cm, gludas, krāsotas ar MDF loksnēm, pildījums, masīvkoka kārba, furnitūra, montāža, aplodas, stiprinājumi | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
1 | Normat. | Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Apgaismojuma 60*60cm montāža iebbūvējama griestos Z/A LED paneļi 29W IP20 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Apgaismojuma iebūvējama 10W(1200Lm) Lm A++ LED COB iebūvējamais griestu gaismekli IP20 , neitrāli balta 4500K | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Apgaismojuma 2W LED avārijas izejas gaismeklis ar 16 diodēm,litija akumulatoru, IP20 montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Z/a sadalnes 6 moduļu montāža, sliede | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Automātiskā slēdža montāža B 1F 16A | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Automātiskā noplūdes slēdža montāža B 1F 16A, 30mA | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Caurumu urbšana sienā instalācijai | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Rievu kalšana mūrī | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*4 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*2.5 | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*1.5 | m | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Kārba betonam ar skruv. 60mm montāža | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Nozarkārbu savienošana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Slēdzis mehanisms 1P Siemens vai ekvivalents | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Rozete mehanisms a/z balt. Siemens vai ekvivalents | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Iekšējie vājstrāvas tīkli
1 | Normat. | Esošo UAS devēju pārcelšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Iekšēais ūdensvads- siltais, aukstais, kanalizācija, santehnika
1 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu, ūdensvada, izlietnes 2 gb, podu 2 gb., dušas sifonu, maisītāju 4gb., boileru 2gb. demontāža, utilizācija | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Kanālu kalšana betona grīdā kanalizācijai | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm, stiprinājumi | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu montāža d110mm, stiprinājumi | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Kanalizācijas veidgabalu montāža d50mm | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Kanalizācijas veidgabalu montāža d110mm | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Kanalizācijas revīzijas montāža dm110 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas sistēmas | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 16*2.2mm PN 10 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 20*2.8mm PN 10 | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 25*3,5mm PN 10 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Caurules veidgabali dm16-25 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø28 (dn16) “TUBOLIT” | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø32 (dn20) “TUBOLIT” | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø38 (dn25) “TUBOLIT” | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla dn25 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Izlietnes montāža stūra 40cm, stiprinājum | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Sēdpods ar skalojamo kasti, vāks | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Normat. | Dražice kombinētais, horizontālais boileris OKCV 160L, apsasite | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Normat. | Sifonu montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Normat. | Sifonu montāža dušai | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Normat. | Ūdensmaisītājs izlietnei | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Normat. | Ūdensmaisītājs dušai, dušas komplekts | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Normat. | Ekventīlis 10x1/2" | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | WC aprīkojums
1 | Normat. | Tualetes papīra turētājs Bulkysoft Maxi Jumbo, balts/caurspīdīgs | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Putu ziepju turētājs Bulkysoft, 1L, balts/caurspīdīgs, 1 L | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Apkure
1 | Normat. | Esošā radiatoru demontāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Esošo maģistrālo cauruļu demontāža | m | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās sistēmas | vietas | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Kausējamā caurule PPR 63x10.5mm x 4m Pn 25 | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Kausējamā caurule PPR 63 veidgabali | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Vara cauruļu montāža d18 | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Vara cauruļu montāža d28 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø32 (dn20) “TUBOLIT” | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø38 (dn25) “TUBOLIT” | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Vara veidgabali | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Radiators Purmo Compact 22*600*1200 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Radiators Purmo Compact 11*900*400 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Radiatora stiprinājumi | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Radiatora ventīlis RTD-G Herz | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Radiatora termostats tiešās darbības Herz | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Radiatoru pieslēgums | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Vēdināšana
1 | Normat. | Soler&Palau TD 250/100 T *230V50* kanāla ventilators ar laika releju, ieskaitot pievienojumus un savienojumus | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Apaļais gaisa vads SR-100 | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Vārsts plūsmas regulēšanai SK-100 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Klusinātājs d100-600-50 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Līkums d100 90* | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | T Līkums d100 90* | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Mufte dm100 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Pretspiediena vārsts dm100 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
9 | Normat. | Nosūces difuzors dm100 | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
10 | Normat. | Elektroinstalācijas pieslēgums ventilatoram | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 5% | EUR |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā | EUR | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Pieskaitāmās izmaksas, t.sk. darba aizsardzība | 7% | EUR | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Plānotie uzkrājumi | 5% | EUR | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | EUR | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Sadaļa kopā | EUR | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | PVN | 21% | EUR | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 VAR
[9 empty] | Objekta kopējās izmaksas | EUR | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
PVN 21% apmaksas kārtība saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana