## Tāme
Lokālā tāme Nr.1
“Siltumtrases izbūve”, Bānīša ielā 4, Dundagā
Pasūtītājs: Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads.
Objekta nosaukums: "Siltumtrases izbūve"
Objekta adrese: Bānīša iela 4, Dundaga, Dundagas novads
Identifikācijas Nr. |  | DNPz 2019/23
Būvuzņēmējs: | [8 empty] | Tāmes izmaksas | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2019.gada ____._________
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Siltumtrase
1 |  | Siltumtrases nospraušana digitāli | m | 50.5
2 |  | Tranšejas rakšana | m | 50.5
3 |  | Izvads no ēkas ( A) izveide | vietas | 1
4 |  | Ievads ēkā ( B) izveide | vietas | 1
5 |  | Tranšejas sagatavošana | m | 51
6 |  | UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN caurule 2xd50x4.6/200 | m | 56
7 |  | UPONOR WIPEX uzgalis PN6 d50x4.6-11/4"a.v. | gb | 4
8 |  | UPONOR gala noslēguzmava d50/200 TWIN | gb | 2
9 |  | UPONOR termonosēdināmā remontuzmava d200-225, L=700mm | gb | 4
10 |  | Aizsargčaula d200 | gb | 2
11 |  | Ventīlis d11/4" i-a | gb | 4
12 |  | Brīdinājuma lenta trases iezīmēšanai | m | 51
13 |  | Situmtrases hidrauliskā pārbaude | sist. | 56
14 |  | Tranšejas atpakaļaizbēršana blietējot pa kārtām, sakārtošana | m | 50.5
15 |  | Smilts 0/2-0/4mm cauruļvadu ieguldīšanai | m³ | 13
16 |  | Liekās grunts aizvešana | m³ | 13
17 |  | Siltumapgādes sistēmas izpilduzmērīšana | sist. | 1
18 |  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | K-ts | 1
Pievienojums katlu mājā
19 |  | Cirkulācijas sūknis Willo YONOS -PICO 30/1-8 (1,28m3/h) | k-ts | 1
20 |  | Ventīlis d11/4"i-a | gb | 2
21 |  | Sietiņfiltrs d11/4" | gb | 1
22 |  | Pretvārsts d11/4" | gb | 2
23 |  | Balansēšanas vārsts STAD d11/4" | gb | 1
24 |  | Trejgabals d11/4"-1/2"-11/4" | gb | 2
25 |  | Termometrs 0-120* | gb | 2
26 |  | Metin. vtņu gals d11/4" | gb | 6
27 |  | Metin. līkums d11/2" | gb | 4
28 |  | Melnā tērauda caurule d48,3x2,6 | m | 14
29 |  | Vītņu pāreja d2"a.v.-11/4"a.v. | gb | 2
30 |  | Nipelis d11/4" | gb | 3
31 |  | Izjaucams savienojums d11/4" | gb | 4
32 |  | Izolācija ISOVER d48/50mm | m | 14
33 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | sist. | 1
34 |  | Sistēmas pildīšana, atgaisošana, regulēšana | sist. | 1
35 |  | Palīgmateriāli,stiprinājumi | k-ts | 1
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Virsizdevumi | % | EUR | #VALUE!
[8 empty] | t.sk. darba aizsardzība | % | EUR | #VALUE!
[8 empty] | Peļņa | % | EUR | #VALUE!
[9 empty] | Pavisam kopā | EUR | #VALUE!
[8 empty] | PVN* | 21% | EUR | #VALUE!
[9 empty] | Pavisam būvniecības izmaksas | EUR | #VALUE!
*Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmaksas kārtība saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.