Pielikums Nr.1

līgumam Nr.______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
“Dundagas Pils telpu pārbūve ēdināšanas pakalpojuma izveidei”
	1.
	Vispārīgie dati par objektu

	1.1
	Objekts
	Dundagas Pils telpu pārbūve ēdināšanas pakalpojuma izveidei.

	1.2
	Projektējamā objekta adrese
	Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , 

LV-3270

	1.3
	Zemes vienības kadastra numurs 
	88500200412

	1.4
	Ēkas kadastra numurs
	88500200412001

	1.5
	Zemesgabala īpašnieks
	Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209
Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , 
LV-3270

	1.6 
	Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti
	Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

	1.7
	Galvenais lietošanas veids
	1220 Biroju telpu grupa

	1.8
	Telpu grupas kopējā platība
	169,9 m2

	1.9
	Apbūves laukums
	169,9 m2

	1.10
	Būvtilpums
	-

	1.11
	Projekta pasūtītājs
	Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , 
LV-3270

	2.
	Vispārīgie dati par projektu

	2.1.
	Projektēšanas stadijas
	BMP – būvprojekts minimālā sastāvā 

	2.2.
	Ēkas grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem
	III grupas ēkas pārbūve 

	2.3.
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts
	1) Projekta izstrādes mērķis: esošo telpu Nr. 002-13., 002- 14., 002-15. Dundagas pilī pārbūve, telpu atjaunošana un funkcionalitātes paaugstināšana. Telpā Nr. 002-15 paredzēta kafejnīcas virtuves telpa, telpā Nr. 002- 14 paredzēta kafejnīcas zāle, telpā Nr. 002-13 paredzēta, kā palīgtelpa.
2) Projektēšanas uzdevumi: izstrādāt esošo telpu pārbūves būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un sagatavot detalizētus būvdarbu apjomus būvniecības iepirkuma organizēšanai.

	2.4.
	Esošās situācijas apraksts
	Dundagas pils ir lielākā Ziemeļkurzemē, tā sākta būvēt 13.gs. vidū. Šobrīd pils ir novada kultūras dzīves stūrakmens, tajā atrodas Mākslas un mūzikas skola, Tūrisma informācijas centrs, telpas vērienīgu pasākumu un kāzu norisei, kā arī pils telpās atrodas naktsmītņu telpas.

Dundagas pilī daļā saistīto telpu 1.stāva telpu tiek veikta pārbūve ERAF projekta Nr. 5.5.1.0/17I/003 ietvaros. 



	3.
	Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti

	
	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi, MK noteikumiem Nr. 529 Ēku būvnoteikumi, LBN 208-15 Publiskas būves, LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība u.c.

	3.1.
	Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Sagatavo pasūtītājs

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo pasūtītājs

	3.3.
	Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
	Nodrošina pasūtītājs. 

	3.4.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Nodrošina izpildītājs

	3.5.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Nodrošina Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

	4.
	Prasība izstrādāt

	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	· Projektēt telpu pārbūvi;
· Funkcijas maiņa.


	4.2.
	Projekta sastāvs – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”
	· Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam;
· Skaidrojošs apraksts par plānotajām izmaiņām; 

· Situācijas plāns vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

· Grafiskie dokumenti, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas, ēkas /vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;
· Raksturīgie griezumi; 

· Tehnoloģiskā karte;
· Ekonomiskā daļa (veikt provizoriskos darbu apjomu un izmaksu aprēķinus);
· Citi dokumenti un rasējumi, kas paskaidro plānoto ieceri un nepieciešami tās realizācijai.

	5.
	Nosacījumi

	5.4.
	Dokumentācijas eksemplāru skaits
	Projektētājs iesniedz pasūtītājam:
5 eksemplārus papīra formātā (1 eks. Dundagas novada Būvvaldei, 1 eks. autoram, 2 eks. Pasūtītājam) lapas numurētas, un CD ar projektu *.dwg un *.pdf formātā - 1 eks.

	5.5.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1. Zemesgramatu apliecība.
2. Inventarizācijas lieta.


Būvprojektam tiks izstrādāts jauns projektēšanas uzdevums vai tiks papildināts esošais pēc būvatļaujas izsniegšanas.

