Pielikums Nr.1

līgumam Nr.______________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrāde  „Zītaru” ēkas pārbūvei Kolkā

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | “Zītari” ēkas pārbūve |  |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Zītari”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundgas novads LV-3275 |  |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs un platība | 8862 007 0191 3418 m2 |  |
| 1.4 | Ēkas kadastra numurs | 8862 007 0191 001 |  |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks | Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209 Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , LV-3270 |  |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. |  |
| 1.7 | Galvenais lietošanas veids | 1220 Biroju telpu grupa |  |
| 1.8 | Telpu grupas kopējā platība | 482,7 m2 |  |
| 1.9 | Apbūves laukums | 321 m2 |  |
| 1.10 | Būvtilpums | 1830 m3 |  |
| 1.11 | Projekta pasūtītājs | Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , LV-3270 |  |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |  |  |
| 2.1. | Projektēšanas stadijas | - Būvprojekts minimālā sastāvā BMS - Būvprojekts BP |  |
| 2.2. | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | II grupas ēkas pārbūve | Būvniecības iesniegums ar pielikumiem |
| 2.3. | Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts | “Zītaru” ēkas pārbūve, atbilstoši ēkas energoauditā noteiktajiem ēkas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem; nedzīvojamo telpu pārplānošana atbilstoši patreizējām vajadzībām un vides pieejamības prasībām. |  |
| 2.4. | Esošās situācijas apraksts | Dundagas novada pašvaldībai piederošā ēka "Zītari" ir 1959. gadā būvēta divstāvu ēka, kuras 1. stāvs tiek izmantots publisku, sabiedrisku un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai un tajā atrodas aptieka, frizētava, bibliotēka, bet 2. stāvā ir 4 dzīvokļi. |  |
| 3. | Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti |  |  |
|  | Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi, MK noteikumiem Nr. 529 Ēku būvnoteikumi, LBN 208-15 Publiskas būves, Ministru kabineta noteikumi Nr.383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju, LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība u.c. |  |  |
| 3.1. | Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam | Sagatavo pasūtītājs |  |
| 3.2. | Būvniecības ierosinātāja pilnvara | Sagatavo pasūtītājs |  |
| 3.3. | Tehniskās apsekošanas atzinums | Nodrošina pasūtītājs |  |
| 3.4. | Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā | Nodrošina pasūtītājs |  |
| 3.5. | Inženierizpēte | Topogrāfija - ārējo tīklu projektēšanas apjomā - nodrošina pasūtītājs |  |
| 3.6. | Saskaņojumi ar trešajām personām | Nodrošina Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |  |
| 4. | Prasība izstrādāt |  |  |
| 4.1. | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | - Nodrošināt ēkas energoauditā noteikto energoefektivitātes pasākumu realizāciju; - Paredzēt funkcionālu ēkas telpu izmantošanu (ņemot vērā esošo telpu funkcionālo pielietojumu), kurš precizējams BMS izstrādes laikā; - Nodrošināt vides pieejamību 1.stāva telpu grupām (pandusi, sanmezgli, durvju ailas u.c.); - Iekšējo kāpņu atjaunošana; - Jumta seguma un klāja atjaunošana; - Dūmeņu galu atjaunošana virs jumta; - Paredzēt logu un durvju nomaiņu; - Izstrādāt risinājumu katlu mājas ierīkošanai - kā atsevišķai piebūvei vai izmantot kādu no esošajām telpām (plānota granulu apkure). - Ārējie tīkli – āra apgaismojumu, zibensaizsardzība (pārējais pēc nepieciešamības). - Teritorijas labiekārtošana - gājēju celiņu, brauktuvju, stāvlaukumu izveidošana, apstādījumu, zālienu atjaunošana, virszemes notekūdeņu novadīšanas risinājums; |  |
| 4.2. | Projekta sastāvs – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” | - Būvprojekts minimālā sastāvā BMS - topogrāfiskā izpēte (TI) – izstrādā pasūtītājs; - pagaidu energosertifikāts (ES-P) – izstrādājis pasūtītājs; - tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) – izstrādājis pasūtītājs; - uzmērījuma rasējumi (UR); - fotofiksācijas (FF); - skaidrojošs apraksts (SA); - ģenerālplāns (GP) ; - arhitektūras risinājumi (AR) - ēkas stāvu un jumta plāniem ar telpu eksplikāciju; - ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm un krāsu risinājumiem; - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - Būvprojekts BP - skaidrojošs apraksts (SA); - ģenerālplāns (GP); - arhitektūras risinājumi (AR); - būvkonstrukcijas (BK); - ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) (UK); - apkure, ventilācija, (AVK-A, AVK-V); - dūmu nosūce (DN); - siltummehānika (SM); - elektroapgāde (iekšējā) (EL); - elektronisko sakaru sistēmas (ESS); - ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS); - ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP); - darbu organizācijas projekts (DOP); - lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT), ja nepieciešams; - elektroapgāde (ārējā) (ELT t.sk. zibens aizsardzības sistēmas); - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS); - būvdarbu apjomu saraksts (BA); - izmaksu aprēķins (I). |  |
| 5. | Nosacījumi |  |  |
| 5.4. | Dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 2 eksemplārus papīra formātā (1 eks. Dundagas novada Būvvaldei, 1 eks. autoram, 2 eks. Pasūtītājam) lapas numurētas, un CD ar projektu *.dwg un *.pdf formātā - 1 eks. |  |
| 5.5. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - Tehniskās apsekošanas atzinums. - Ēkas energoaudits. - Topogrāfija. - Inventarizācijas lieta. |  |