PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Elektroapgādes (iekšējā) rekonstrukcija Dundagas vidusskolā, Talsu iela 18, Dundaga, projekta dokumentācijas izstrāde

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Dundagas vidusskola |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270 |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs un platība | 8850 020 0200 3,71 ha |
| 1.4 | Ēkas kadastra numurs | 8850 020 0200 001 |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks | Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209 Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads , LV-3270 |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. |
| 1.7 | Galvenais lietošanas veids | 1263 Skolas, universitātes uz zinātniskās pētniecības ēkas |
| 1.8 | Apbūvas laukums | 2339,4 m2 |
| 1.9 | Ēkas grupa | III |
| 1.10 | Projekta pasūtītājs | Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |  |
| 2.1. | Projektēšanas stadijas | Elektroapgādes (iekšējā) rekonstrukcija Dundagas vidusskolā, Talsu iela 18, Dundaga projekta dokumentācijas izstrāde |
| 2.2. | Ēkas grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem | III.grupas ēka |
| 2.3. | Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts | Nodrošināt ēkas elektroinstalācijas atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr.294 no 9.06.2015 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām. |
| 2.4. | Esošās situācijas apraksts | Dundagas novada pašvaldībai piederošā īpašuma Talsu ielā 18, Dundagā, kurā atrodas Dundagas vidusskola iekšējā elektroinstalācija neatbilst Latvijas MK noteikumiem un LBN prasībām. |
| 3. | Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti |  |
|  | Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294 “Latvijas būvnormatīvs LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", standartu LVS EN 62305-2:2012 un MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” no 19.04.2016. |  |
| 3.1. | Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam | Sagatavo pasūtītājs |
| 3.2. | Būvniecības ierosinātāja pilnvara | Sagatavo pasūtītājs |
| 3.3. | Saskaņojumi ar trešajām personām | Nodrošina izpildītājs |
| 4. | Prasība izstrādāt |  |
| 4.1. | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | - Būvniecības ieceres dokumentāciju noformēt atbilstoši MK noteikumiem Nr.253. - Veikt esošās elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudi izpēti, lai secinātu kurās vietās nepieciešama tās rekonstrukcija - Pamatojoties uz esošās elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudes rezultātiem sagatavot iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcijas projektu. - Paredzēt telpu tehniskā stāvokļa atjaunošanu pēc rekonstrukcijas darbiem. - Paredzēt pārsprieguma aizsardzības sistēmas izveidošanu. - Sagatavoto projektu iesniedz saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). |
| 4.2 | Projekta sastāvs | - Apliecinājuma karte. - Esošās elektroinstalācijas stāvokļa izpētes akts. - Skaidrojošs apraksts par plānotajām plānotajiem tehniskajiem risinājumiem. - Elektroinstalācijas rekonstrukcijas tehnisko risinājumu rasējumi. - Darbu organizēšanas plāns. - Būvdarbu apjomu saraksts. - Izmaksu aprēķins. |
| 5. | Nosacījumi |  |
| 5.1. | Projektēšanas ilgums | Dokumentu (Apliecinājuma karte), kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai, iesniegšanas termiņš ir četri mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai Pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Pēc tam, kad Pasūtītājs un citas personas atbilstoši projektēšanas uzdevumā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem apliecinājuma karti ir saskaņojuši, tā tiek nodots saskaņošanai būvvaldē. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, netiek ieskaitīts Projektēšanas laikā. |
| 5.2. | Būvprojekta saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām | Ja nepieciešams. |
| 5.3. | Būvprojekta saskaņošana būvvaldē | Pasūtītājs apliecinājuma karti iesniedz Dundagas novada būvvaldē Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai. Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Projektētājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam. Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto apliecinājuma kartes pieņemšanas – nodošanas aktu dienā, kad no būvvaldes ir saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam. |
| 5.4. | Dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 1 eksemplāru papīra formātā, lapas numurētas, un CD ar pilnu būvprojektu *.dwg un *.pdf formātā, būvdarbu apjomi un tāmes *.xls formātā. |
| 5.5. | Citas prasības | Projektēšanas laikā var tikt izvērtēti dažādi veicamie pasākumi apliecinājuma kartē paredzētā mērķa sasniegšanai. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka ir lietderīgi veikt citus pasākumus nekā tas ir paredzēts, vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, var tikt veiktas attiecīgas izmaiņas. Visas izmaiņas jānoformē rakstiski un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un, vajadzības gadījumā, ar būvvaldi. |
| 6. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. - Zemesgrāmatu apliecība. |

|  | Pasūtītājs: __________________ | Izstrādātājs: ________________ |
| --- | --- | --- |